Отдел Федерального государственного пожарного надзора информирует. 
Соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации и хранении газовых баллонов

В настоящее время актуальным является вопрос использования газовых баллонов с горючими газами в жилых квартирах, на улице и в подъездах жилых домов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях.

Разрешается использовать газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), из расчёта 1 баллон объёмом не более 5 литров, подключённого к газовой плите заводского изготовления, расположенного вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание.

Согласно Правил пожарной безопасности на территории г.Байконура, утверждённых постановлением главы администрации г.Байконура от 14.10.2016 г. №282, на территории г.Байконура запрещается:

- разведение костров для приготовления пищи, обогрева, отогревания транспортных средств и т.п.;

- применение гражданами газового оборудования со сжатыми горючими газами за исключением случаев использования баллонных установок СУГ, служащих в качестве источников газоснабжения жилых, административных, производственных и бытовых негазифицированных зданий.

Таким образом, запрещается использовать открытый огонь в квартирах, разводить костры в подъездах и дворах жилых домов для приготовления пищи, используя дрова и газовые баллоны.

За нарушение вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, которая влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.

По вопросам выполнения требований пожарной безопасности обращаться в отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №70 МЧС России» в дни приёма граждан и организаций – среда, пятница с 12:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 или по телефону: 7-40-51 (телефон доверия: 7-45-87).

__________________